Załącznik Nr 9 do SIWZ

|  |
| --- |
| Harmonogram rzeczowo-finansowy remontu komina żelbetowego z wymurówka na terenie Ciepłowni Zasanie |
| L.p | Opis zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | cena netto | naliczony VAT | cena brutto | Wykonawca | Podwykonawca |
| 1. |  czasowe przeniesienie instalacji ( odgromowej , teletechnicznej , elektrycznej ) i demontaż dolnego odcinka drabiny znajdującej się na trzonie komina w rejonie prowadzonych prac, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | lokalne odsłonięcie ( odkopanie ) płyty fundamentowej komina w strefie zakotwienia prętów, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | przygotowanie i oczyszczenie powierzchni betonu, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | wklejenie prętów łączących do ścian i fundamentów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  ułożenie zbrojenia podstawowego i pomocniczego w rejonie otworów, |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wykonanie ( przygotowanie ) deskowań, betonowanie i zagęszczanie mieszanki , rozdeskowanie i pielęgnacja betonu odtworzenie instalacji i drabin. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | wykonanie powłok ochronnych nowego betonu , odtworzenie instalacji i drabin |  |  |  |  |  |  |  |